- 附件：

- 采购清单、报价、商务及售后服务要求

一、采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5P空气能 | 1 | 台 |  |
| 2 | 5吨不锈钢保温水箱 | 1 | 个 |  |
| 3 | 循环泵 | 1 | 台 |  |
| 4 | 热水变频增压泵 | 1 | 台 |  |
| 5 | DN32Y型过滤器 | 1 | 个 |  |
| 6 | 六分回水电磁阀 | 1 | 个 |  |
| 7 | 1寸进水电磁阀 | 1 | 个 |  |
| 8 | 软水器 | 1 | 个 |  |
| 9 | 管道式电加热 | 1 | 个 |  |
| 10 | BD开关 | 1 | 个 |  |
| 11 | 自动控制系统 | 1 | 套 |  |
| 12 | 液位浮球控制器 | 3 | 个 |  |
| 13 | 人工费 |  |  |  |
| 14 | 材料费 | 1 | 批 |  |
| 15 | 三相电线路改造 |  |  |  |
| 16 | 税费 |  |  |  |

二、报价要求：

1.报价包含税费、运费、安装工时费等一切费用；

2.最高限价为人民币9.0万元整；

3.磋商报价超过限价金额的为无效报价。

三、商务要求：

1.交货地点：广元市特殊教育学校指定地点。

2.交货时间：合同约定。

3.付款方式：合同约定。

四、售后服务要求：

1.质保期：1年（除滤料），质保期限内提供免费维修。

2.乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

五、验收方法及要求：

1.验收：由甲方组织，乙方配合进行；

参照采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理

办法》（川财采〔2015〕32 号）的要求进行验收。

2.所有产品都必须是原装全新正品行货（含零部件、配件等），并符合国家相关质量标准，且保证产品表面无划伤、无碰撞痕迹，否则不予验收。