- 附件：

- 采购项目服务内容、要求

一、项目概况：

1.服务范围：广元市中心医院院本部4台、妇儿分院11台的电梯维修保养服务。

2.服务清单：

院本部

| 型号 | 速度（米/秒） | 层站门 | 数量（台） | 报价（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEHY-III-B | 1.6 | 20/20/20 | 1 |  |
| LEHY-III | 1.6 | 12/12/12 | 1 |  |
| LEHY-III-B | 1.6 | 12/12/12 | 1 |  |
| D/GMT-7 | 1.0 | 2/2/2 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 4 |  |

妇儿分院

| 型号 | 速度（米/秒） | 层站门 | 数量（台） | 报价（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEHY-III-B | 1.75 | 18/18/18 | 5 |  |
| LEHY-III | 1.75 | 18/18/18 | 1 |  |
| ELENESSA | 1.75 | 6/6/9 | 1 |  |
| ELENESSA | 1.0 | 2/2/2 | 3 |  |
| ELENESSA | 1.0 | 3/3/3 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 11 |  |

二、服务要求：

1.电梯维护保养及其所有更换配件材料费（电梯内各项装饰及翻新除外），并派驻1名专职维护人员、1名24小时驻现场应急维护人员。

2.协助办理电梯注册使用登记证、协助申报电梯年检手续办理及年度检验工作。

3.应遵循的规范及标准

①《中华人民共和国特种设备安全法》相关内容

②《特种设备安全监察条例》相关内容

③《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017相关内容

④《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》TSG T7001-2009相关内容

⑤其他相关的现行国家、行业强制性标准和技术规范、规则、等

三、商务要求

1.项目服务期限：合同签订后-2021年8月27日止。

2.服务地点: 院本部、妇儿分院

3.付款方法和条件：合同约定。