- 附件：

- 招标项目技术、服务、采购合同内容

- 条款及其他商务要求

本项目基本要求是指按采购人所提供的产品明细清单上所列出的全部要求，如果投标人能提供“技术参数、使用功能、安全性能、节能降耗减排、改善环境、使用寿命”等方面更优的产品的，允许优于基本要求的产品替代，但不得因此而要求采购人追加采购资金。

注意：本章的要求不能作为资格性条件要求评审，如存在资格性条件要求，应当认定评审文件编制存在重大缺陷，评审小组应当停止评审。

# 一、软件系统功能需求

## （1）软件模块包括但不限于以下子系统：

远程会诊系统、双向转诊系统、院内/院间IM即时通讯系统、院内影像系统、远程影像系统、区域影像系统、远程超声系统、云笔记系统、云胶片系统、远程示教系统、远程内镜系统、名医咨询系统、专家团队系统、病历查询系统、数据采集及标准化接口归档系统、平台管理系统

## 1.远程会诊系统

1）软件功能支持交互式远程问诊，实现患者在病床上就能实时接受专家远程会诊服务，支持患者医疗数据的实时传输：软件支持语音、文字、图片、视频等各种交互形式远程会诊，通过移动端可以实现患者在病床上就能实时接受专家远程会诊服务；

▲2）支持离线式远程会诊，支持申请医生提交会诊申请信息和病历资料，支持会诊专家浏览会诊申请信息和病历资料，并编写和发布会诊报告：支持非即时通讯式（离线式）远程会诊，支持申请医生提交会诊诉求和患者病历资料，支持会诊专家PC端、移动端浏览会诊申请信息和病理资料，并编写和发布会诊报告。

3）MDT多学科会诊平台：软件支持院间、院内MDT多学科会诊资源的发起与各种实行的讨论以及提交会诊结论，并支持PC端、移动端浏览、讨论、诊断。

4）支持专家角色和会诊申请角色参与会诊：软件对不同医生进行角色分类，如：专家角色、管理角色、发起会诊角色（会诊申请角色）等，支持所有角色参与会诊。

## 2.双向转诊系统

1）基层医院医生发起院内会诊或协同问诊 → 主导医生发布结论时 选择转诊（须选择转诊的上级医院和科室） → 基层医院管理处后台审核转诊请求 → 上级医院管理处后台审核转诊（审核通过须选择转到本院的那个医生，也可继续转诊到上级院） → 上级医院医生收到转诊请求（须选择病人上转的时间）；

2）上级医院医生估计转诊病人的诊断结果 → 发起转回基层医院康复 → 上级医院管理处审核下转请求 → 基层医院管理处审核下转请求（审核通过须选择本院接受医生） → 基层医院医生收到下转请求（须选择病人下转时间）；

3）支持筛选会诊状态、会诊类别，支持以病历号、患者姓名、时间段搜索转诊患者；

4）发起转诊，支持上转、下转；

5）发起转诊，支持选择医院、科室、医生；

6）支持病历号自动关联患者信息；

7）转诊后，支持添加和完善影像、病情描述、检查报告等患者数据；

8）支持多种审核方式，后台管理员可拒绝/通过审核；

9）审核完成后支持应用提示或短信提示转诊状态；

10）当转诊成功后，支持接收方医生进入会诊查看资料、预约会诊、提交报告等操作。

## 3.院内/院间IM即时通讯系统

1）院内、院间组织结构；

2）多元化沟通：文字、表情、语音、图片、红包等消息类型；

3）可实现医院通知公告、放假通知、开会通知等功能；

4）医生可创建科室/多人工作组，并可在工作群组中实现多人之间的即时消息、文件、图片的发送、接收、与撤回；

▲5）数据安全：传输全程数据加密，提供端到端的安全保障。

## 4.院内影像系统

▲1）向医疗机构提供混合云存储、移动阅片、影像MPR重建、区域影像信息服务；

2）支持CT、MR、核磁、超声等DICOM3.0协议的所有影像文件；

▲3）桌面端、安卓、苹果、浏览器多终端查看。阅片功能及效果达到PACS功能级别；

4）影像后端处理技术，结合BGP线路，保证阅片速度，随时随地移动看片；

5）本地PACS应用无需修改接口，存储网关统一管理本地存储和云存储；

6）采用混合云模式，通过系统前置服务器和医院的数据中心组成一个按需定制、强隔离的网络环境。通过系统专线构建安全的线路传输环境。

## 5.远程影像系统

▲1）支持PACS影像查询调阅功能；

▲2）支持PACS影像分析功能；

▲3）支持PACS影像移动处理功能；

4）支持文字、图片以及语言及时传输功能；

5）支持视频通话功能。

## 6.区域影像系统

1）支持任务列表显示：进行中以及已完成；

2）支持快速进入问诊：只需输入影像号、选择专家即可进入；

3）提供远程聊天功能，支持输入聊天文字，提供丰富聊天表情包，支持传输文件或图片，支持截图；

4）支持在线快速书写诊断报告；

▲5）系统需集成常规影像所见和诊断意见模板供医生使用；

6）支持语音转文字快速输入；

7）支持电子签名操作；

8）支持将诊断报告以图片的形式保存，且支持一键打印。

## 7.远程超声系统

1）支持提供超声任务列表，管理超声任务信息；

2）提供远程聊天功能，支持输入聊天文字，提供丰富聊天表情包，支持传输文件或图片，支持截图；

▲3）支持实时传输超声机的图像画面；

▲4）支持实时传输超声操作医生的手法，实时传输双方的语音对话；

▲5）支持远程超声视频实时录制、录像保存与分享、录像回放；

6）提供会诊模版，支持快速录入远程超声会诊信息，支持专家填写报告，操作医生根据报告写结论；

7）支持按医院、科室、医生、任务状态等统计超声任务量；

8）支持一键导出报表、打印。

## 8.云笔记系统

1）支持新建、修改、删除笔记；

2）内容编辑支持基本的编辑排版：字体大小、颜色等；

3）支持设置、修改、删除笔记提醒；

4）支持语音转文字录入；

5）支持拍照和添加图片作为笔记附件；

▲6）支持多终端：移动端、PC端且自动同步。

## 9.云胶片系统

▲1）支持自助打印带有二维码的诊断报告；

2）支持身份信息安全认证；

▲3）支持手机扫描二维码快速提取患者的医疗信息，包含检查报告、电子胶片以及原始影像数据；

4）支持检查报告的放大、缩小、保存、发送等操作；

5）支持电子胶片缩放、保存、发送等操作；

▲6）支持查看完整DICOM影像资料，支持原始影像显示、移动、缩放、变换、旋转、测量等操作；

7）提供统计诊断报告、电子胶片、原始影像的类型及数量统计

8）支持一键导出报表、打印。

## 10.远程示教系统

1）提供远程示教会议列表，管理远程示教会议信息；

2）支持新建、编辑会议，并在编辑完会议后发布会议；

3）提供聊天功能，支持文字、语音、图片输入；

4）支持快速检索会议信息，并根据会议时间快速过滤会议信息；

▲5）支持主持人角色，主持人管理会议室，包括指定主讲人、对参会人员进行禁言与撤销禁言管理、把参会人员踢出会议室、添加新的参会人员；提供主持人开始和结束会议的功能；

6）提供电子白板功能；支持在线签到功能；

7）提供主讲人画笔工具，支持主讲人上传文档；

▲8）支持主讲人切换视频模式或白板模式；

## 11.远程内镜系统

1）支持内镜会诊任务列表显示：进行中、已完成；

2）支持实时传输内镜机器的图像画面，实时传输双方的语音对话；

3）提供远程聊天功能，支持输入聊天文字，提供丰富聊天表情包，支持传输文件或图片，支持截图；

▲4）支持远程内镜视频实时录制、录像保存、回放；

5）提供会诊模版，支持快速录入远程内镜会诊信息，支持专家填写报告，操作医生根据报告写结论；

6）支持按医院、科室、医生、任务状态等统计任务量；

7）支持一键导出报表、打印。

## 12.名医咨询系统

- 1）支持名医咨询任务列表显示：待接诊、咨询中、已完成、已关闭；

- 2）支持交互式远程问诊及患者医疗数据的传输：软件支持语音、文字、图片、视频等各种交互形式远程会诊；

- 3）需配合患者端使用：患者在患者端下单咨询→ 医生端收到咨询任务（待接诊） →确认接诊（咨询中） → 完成咨询（已完成）；

- 4）可设置服务开关；

- 5）可设置服务价格；

- 6）订单支付和结算分成；

- 7）支持多终端：移动端、PC端且自动同步；

## 13.专家团队系统

- 1）支持医院/专家姓名搜索；

- 2）支持按医院、科室、医生筛选；

- 3）通过筛选可查看具体医生详情信息；

- 4）专家会诊的快速入口；

## 14.病历查询系统

- 1）支持新建病历，即添加病历信息；

- 2）支持患者医疗数据的实时传输；

- 3）支持患者病历信息删除；

- 4）支持患者病历信息查看；

- 5）支持影像数据对比分析；

- 6）支持检查报告筛选查找；

- 7）支持患者姓名或病历号搜索；

## 15.数据采集及标准化接口归档系统

▲1）软件系统能兼容Windows平台的几乎所有软件；

▲2）软件无需和医院信息系统做物理接口，可直接云端抓取数据；

3）支持数据的实时、独立抓取；

4）支持自动导入历史数据；

5）支持输出结构化数据；

6）支持自动建立数据关联。

## 16.平台管理系统

▲1）任务列表统计管理：支持按任务类型、完成状态、时间段、姓名、单号等关键字进行筛选检索，并支持一键导出任务；

2）医生管理：支持按用户名、姓名等关键字进行检索；

3）消息管理：支持指定消息发送、群消息发送以及全院消息发送；

4）权限管理：支持分组设定权限；

5）管理员管理：支持添加、删除、修改、禁用管理员操作；

6）可扩展性模块统计：区域影像、远程超声、云胶片、远程示教等功能任务统计；

7）统计分析：按科室、职称等进行统计分析。提供会诊数 量和专家工作量的统计监管功能。

8）院内MDT工作组：支持院内MDT工作组创建和院内MDT工作组的查看。

9）批量导入医生管理：支持可批量导入本院医生。

▲（2）接口需求 为了在短时间内快速的完成软件系统部署并上线运行，系统在实施的时候应无需和医院现有信息系统做物理接口，采用采集的形式完成数据互通。投标方所投产品将在不影响系统稳定和数据安全的前提下免费配合开放相应接口。

▲（3）终端支持需求

- 支持 IOS/Windows/Android 系统平台，支持触摸大屏、 专业双屏、PC、平板、 手机影像等硬件设备，所有应用终端完美匹配。

- 支持自动数据采集，二乙以上：CPU：E5（如2603及以上），内存：64G，硬盘：SAS 3T；二乙及以下：CPU：E3（如1220及以上），内存：64G，硬盘：SAS 3T；

- 支持手动数据采集：CPU:E3(如8代U及以上)，内存：8G，硬盘：1T；

- 支持远程超声、内镜（选配）：采集卡：分辨率≥1080P，输出接口：HDMI 1.3、DVI、S端子，数据接口：USB3.0，视频输出：≥60帧/s，输入标准：PAL/NTSC；摄像头：1080P高清摄像头、内置麦克风、最大帧频30FPS；其他：耳麦、USB延长线、S端子转接线、VGA转接线等

# 注：以上打▲号部分为本次招标项目重要技术要求，不满足将作扣分处理。

二、商务及售后服务要求：

（一）商务要求：

1.交付时间：合同签订后30天内交货完成安装。

2.交付地点：广元市朝天区医疗集团辖区医疗卫生机构。

3.付款方式：合同签订后支付30%，完成安装完成验收后7日内支付60%，剩余的10%作为质量保证金满12个月后支付。

（二）售后服务要求、技术培训要求：

1.质保期：免费维护保修期不少于1年。

2.质保期内供应商接到故障通知后1小时内响应，24小时内到达现场维修，一般故障应在2个工作日内解决。如无法修复须更换的，48小时内应提供性能一致或优于原设备的备品备件，所需的费用由供应商承担，质保期后，供应商亦应提供维保服务，可根据另行收取维保成本费用。

3.中标人应有24小时电话维修系统，并列出工程师名单、联系电话、通讯地址, 并提供售后服务机构企业执照、售后服务人员资质证书等。

4.技术、培训：

4.1 供货方负责派合格工程师到用户现场进行设备安装、调试，保证正常使用。

4.2 人员培训：设备安装完毕，负责完成操作人员和院内工程师的培训与考核，使操作人员和院内工程师能熟练掌握设备的使用方法和设备的基本维修保养措施。

5.售后服务：供货方或所投产品生产厂家需要针对本项目制定系统版本升级迭代的方案，包含系统版本主动升级、被动升级等。