- 工程内容、商务及服务要求

## 一、工程内容

| 广元市公安局站前警务中心搬迁设备表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 服务器机柜 | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 落地式空调 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 壁挂式空调 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | UPS主机 | 1 | 套 |  |  |
| 5 | UPS电池 | 12 | 块 |  |  |
| 6 | 广播主机 | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 宇视服务器 | 2 | 套 |  |  |
| 8 | 宇视存储服务器 | 1 | 套 |  |  |
| 9 | 报警柱终端 | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 机架式光纤熔纤盘1 | 4 | 套 |  |  |
| 11 | OLT光纤终端 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 华为光交换机 | 3 | 套 |  |  |
| 13 | OLT直流电源模块 | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 宇视上墙解码器 | 1 | 套 |  |  |
| 15 | 迈拓矩阵 | 1 | 套 |  |  |

| 16 | 电视墙大屏 | 9 | 块 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 电视墙大屏支架 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | LED会标屏 | 1 | 套 |  |  |
| 19 | 办公电脑 | 4 | 套 |  |  |
| 20 | 办公会议桌 | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 静电地板 | 1 | 批 |  |  |
| 22 | 光缆 | 0.7 | 公里 |  |  |
| 23 | 辅材 | 1 | 批 |  |  |
| 24 | 综合布线 | 1 | 批 |  |  |

|  | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目 |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |
| （单位盖章） |  |  |  |  |
| 封-3 |  |  |  |  |

| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 名 称: |  |  |  |  |  | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价(小写): |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |
| (大写): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设项目投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目 |  |  |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） | 其中: (元) |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 单项工程 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单项工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） |  | 其中:(元) |  |  |
|  |  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 1 | 升级改造工程 |  |  |  |  |  |
| 2 | 汽车站售票处搬迁工程 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【升级改造工程】 | 标段： |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |  |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 |  | - |  |
| 2 | 总价措施项目 |  | - |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | - |  |
| 3 | 其他项目 |  | - |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |  |
| 4 | 规费 |  | - |  |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |  |
| 6 | 税前工程造价 |  | - |  |
| 6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | - |  |
| 7 | 销项增值税额 |  | - |  |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额 |  |  | - |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【升级改造工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 010402001001 |  | 新建视频室党建文化室调解室隔墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 :加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 33.6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010502002002 |  | C25砼构造柱、（梁、腰带） | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010515001091 |  | 现浇构件HRB400钢筋φ12～φ16 | 钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ12～φ16 | t | 0.07 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011702025092 |  | 构造柱、梁、腰带支模 | 构件类型:构造柱、梁、腰带复合木板支模 | m2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001003 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:砌块墙体 2.底层厚度、砂浆配合比:11mm干混砂浆抹面 M7.5 3.面层厚度、砂浆配合比 10mm干混砂浆抹面 M7.5 | m2 | 335 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011102003004 |  | 800*800玻化地板砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800玻化地板砖 | m2 | 164.6 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011105003005 |  | 800*100玻化踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.粘贴层厚度、材料种类:干混地面砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:800*100玻化踢脚线 | m2 | 12.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407001006 |  | 内墙面乳胶漆 | 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子要求:一遍 4.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍面漆两遍 | m2 | 295.5 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011507001007 |  | 平面招牌 | 1.名称:平面招牌 2.骨架:L30mm*30mm*5mm焊接招牌支架（双面），中距600mm-800mm | m2 | 55.2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011210006008 |  | 15厚木工板基层 | 1:底基层:15厚基层木工板 2:基层:背面纸面石膏板12mm厚 | m2 | 97.8 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011207001009 |  | 国标3mm警蓝色铝塑板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、颜色 5.压条材料种类、规格 | m2 | 60.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011210003010 |  | 8mm+8mm钢化夹胶玻璃安装 | 1.边框材料种类、规格:金属不锈钢边框 2.玻璃品种、规格、颜色:8mm+8mm钢化夹胶玻璃 3.嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 | m2 | 33.6 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011204003011 |  | 100*100警蓝色外墙砖 | 1.墙体类型:砌块墙体 2.安装方式:湿贴 3.面层材料品种、规格、颜色:100*100警蓝色外墙砖 | m2 | 41.5 |  |  |  |  |  |
| 14 | 011508005012 |  | 500-700*20厚PVC字（综合） | 500-700*20厚PVC字（综合） | 个 | 70 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011508002013 |  | 警徽700*700以内（综合） | 500-700*20厚PVC字（综合） | 个 | 5 |  |  |  |  |  |
| 16 | 010805005014 |  | 玻璃地弹门（双开） | 1.门代号及洞口尺寸:详见设计 2.门框或扇外围尺寸:详见设计 3.框材质:金属 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃12mm厚地弹门 | m2 | 16.8 |  |  |  |  |  |
| 17 | 011210002015 |  | 监控大屏支架（四周） | 监控大屏支架（四周） | m2 | 14 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010801002016 |  | 实木套装门 | 1.门代号及洞口尺寸:实木套装门 2.镶嵌玻璃品种、厚度:详见设计 | 樘 | 5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 011207001017 |  | 监控室背景墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 : 木龙骨30mm×30mm 间距300mm×300mm 2.基层材料种类、规格 :木工板基层 钉在木龙骨上 3.面层材料品种、规格、颜色 :铝塑板 粘在基层板上 | m2 | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011508002018 |  | 党建、调解室标示标牌LOGO（综合） | 1.名称:党建、调解室标示标牌LOGO（综合） 2.标示标牌规格:600mm-700mm;700mm*1000mm | 个 | 27 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011207001019 |  | 联勤警务站（服务大厅）背景墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 : 木龙骨30mm×30mm 间距300mm×300mm 2.基层材料种类、规格 :木工板基层 钉在木龙骨上 3.面层材料品种、规格、颜色 :铝塑板 粘在基层板上 | m2 | 14.8 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011501001020 |  | 便民服务大厅柜台 | 1.名称:便民服务大厅柜台 2.规格:4600*800含电脑桌办公一体 | m | 4.6 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011302001021 |  | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶跌级造型 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :详见设计 2.龙骨材料种类、规格、中距 :装配式U形轻钢龙骨 上人型 面层规格 600×600以上迭级造型 3.面层材料品种、规格:纸面石膏板 迭级造型 | m2 | 114.8 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011407002022 |  | 天棚面乳胶漆 | 1.腻子种类:腻子粉 2.刮腻子要求:一遍 3.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍面漆两遍 | m2 | 114.8 |  |  |  |  |  |
| 25 | 011407001023 |  | 外墙面乳胶漆 | 1.腻子种类:耐水腻子粉 2.刮腻子要求:一遍 3.涂料品种、喷刷遍数: 外墙乳胶漆底漆一遍面漆两遍 | m2 | 41.4 |  |  |  |  |  |
| 26 | 030701004024 |  | 新风设备（5000/h） | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.减振器、支架形式、材质 6.试压要求 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 030702003025 |  | 500*320输送风管 | 500*320输送风管 | m2 | 48 |  |  |  |  |  |
| 28 | 030411004026 |  | BV4mm2铜芯线 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面BV4mm2 | m | 400 |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411004027 |  | BV2.5mm2铜芯线 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面BV2.5mm2 | m | 600 |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404017028 |  | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004029 |  | BV10mm2铜芯线 | 管内穿线铜芯导线截面BV2.5mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 32 | 030404035030 |  | 五孔插座 | 五孔插座 | 个 | 35 |  |  |  |  |  |
| 33 | 030404034031 |  | 照明开关 | 照明开关 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | 030412001032 |  | 金属框LED1200mm*300mm灯 | 金属框LED1200mm*300mm灯 | 套 | 14 |  |  |  |  |  |
| 35 | 030412001033 |  | LED灯带 | LED灯带 | m | 58 |  |  |  |  |  |
| 36 | 030412001034 |  | LED筒灯 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | 36 |  |  |  |  |  |
| 37 | 030701003037 |  | 空调移机 | 空调移机 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 38 | 030701003038 |  | 增加铜管（综合） | 增加铜管（综合） | m | 65 |  |  |  |  |  |
| 39 | 031301003039 |  | 拆除原监控室设施并安装在新地 | 拆除原监控室设施并安装在新地 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 011610002040 |  | 拆除原玻璃门、不锈钢防护网（栏） | 拆除原玻璃门、不锈钢防护网（栏） | m2 | 110 |  |  |  |  |  |
| 41 | 030506007041 |  | 自动变焦网络红外半球摄像机 | 自动变焦网络红外半球摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | 030506007042 |  | 自动变焦网络红外枪式摄像机 | 自动变焦网络红外枪式摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | 030502005043 |  | 超五类双绞线缆 | 超五类双绞线缆 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 44 | 030502006044 |  | 电源线rvvp2*1.5 | 电源线rvvp2*1.5 | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 45 | 030502015045 |  | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 46 | 030502010046 |  | 摄像机电源 | 摄像机电源 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | 030411001047 |  | Ф20PVC穿线管 | Ф20PVC穿线管 | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 48 | 011605001048 |  | 铲除原监控室、通道地板砖 | 铲除原监控室、通道地板砖,加拆防静电地板 | m2 | 78.6 |  |  |  |  |  |
| 49 | 011605002049 |  | 拆除原监控室背景墙 | 拆除原监控室背景墙 | m2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 50 | 031001006050 |  | DN40PVC空调排水管安装 | DN40PVC空调排水管安装 | m | 55 |  |  |  |  |  |
| 51 | 010807001063 |  | 视频室与党建之间铝合金窗 | 视频室与党建之间铝合金窗 | m2 | 2.5 |  |  |  |  |  |
| 52 | 010802004064 |  | 金属防盗门加门禁机 | 金属防盗门加门禁机 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 53 | 030412001065 |  | 正面、侧面射灯 | 正面、侧面射灯 | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 54 | 011605002066 |  | 拆除南面部分外墙砖 | 拆除南面部分外墙砖 | m2 | 12.7 |  |  |  |  |  |
| 55 | 030412001067 |  | 金属框LED600*600mm灯 | 金属框LED600*600mm灯 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 56 | 030412001068 |  | 金属框LED600*300mm灯 | 金属框LED600*300mm灯 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | 030412001069 |  | 原监控大厅灯换1200LED灯 | 原监控大厅灯换1200LED灯 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 58 | 011210003070 |  | 便民大厅南面新风口更换12mm钢化玻璃 | 便民大厅南面新风口更换12mm钢化玻璃 | m2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 | 030404035071 |  | 16A空调插座 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | 030412001072 |  | 应急照明灯 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 61 | 030412001073 |  | 疏散指示灯 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.类型 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 62 | 011204003074 |  | 卫生间墙砖（600mm*300mm） | 1.安装方式:湿贴 干混抹灰砂浆M7.5 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面瓷砖（600mm*300mm） 3.缝宽、嵌缝材料种类 | m2 | 23 |  |  |  |  |  |
| 63 | 011102003075 |  | 卫生间地板砖 | 1.安装方式:湿贴 干混抹灰砂浆M7.5 2.面层材料品种、规格、颜色:地面瓷砖（300mm*300mm） | m2 | 3.7 |  |  |  |  |  |
| 64 | 010904001076 |  | 卫生间防水 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm | m2 | 25 |  |  |  |  |  |
| 65 | 031001006077 |  | DN75PVC排水管 | DN75PVC排水管 | m | 15 |  |  |  |  |  |
| 66 | 031001006078 |  | DN20PP-R给水管 | DN20PP-R给水管 | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 67 | 031004007079 |  | 小便池 | 小便池 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 031004017080 |  | 100L电热水器 | 100L电热水器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 69 | 031004004081 |  | 台式洗手盆 | 台式洗手盆 | 组 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 011501006082 |  | 服务大厅前装备柜 | 服务大厅前装备柜 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 71 | 030501017084 |  | 调解室50寸电视机 | 调解室50寸电视机 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 030506007085 |  | 调解室摄像头 | 调解室摄像头 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 73 | 030901012087 |  | 室外消防接合器 | 室外消防接合器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 74 | 031004010088 |  | 淋浴混合龙头 | 淋浴混合龙头 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | 010810001089 |  | 窗帘 | 窗帘 | m2 | 49 |  |  |  |  |  |
| 76 | 011508002090 |  | 亚克力字（400以内） | 亚克力字（400以内） | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【升级改造工程】 |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① |  | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ② |  | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ |  | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ |  | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【升级改造工程】 |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【升级改造工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 1 | 干混砌筑砂浆 | t | 4.627 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加气混凝土砌块 | m3 | 33.264 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水 | m3 | 11.696 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他材料费 | 元 | 2307.439 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 商品混凝土 C25 | m3 | 2.412 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | t | 14.098 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 彩釉地砖 800×800 | m2 | 171.184 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 干混地面砂浆 | t | 5.216 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 白水泥 | kg | 68.889 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 彩釉地砖 800×100 | m2 | 13.056 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 滑石粉 | kg | 87.886 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 腻子胶 | kg | 27.162 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 大白粉 | kg | 2.626 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 乳胶漆底漆 | kg | 55.677 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 乳胶漆面漆 | kg | 144.836 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 锯材 综合 | m3 | 1.848 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 型钢 综合 | kg | 837.022 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 乳胶 | kg | 31.673 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 纸面石膏板 12mm厚 | m2 | 159.88 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 铝塑板 内墙 | m2 | 26.22 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 万能胶 | kg | 42.483 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 玻璃胶 | 支 | 22.5 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 国标铝塑板3mm警蓝色 | m2 | 69.575 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 不锈钢板 1mm | m2 | 34.272 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 100*100警蓝色外墙砖 | m2 | 42.33 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 不发光亚克力字 1m2以内 | 个 | 70.7 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 木枋材 | m3 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 合金钢钻头 φ10 | 个 | 14.366 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 铁件 | kg | 61.583 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 不发光亚克力字 1m2以外 | 个 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 钢化玻璃地弹门 | m2 | 16.8 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 实木装饰门带套 | m2 | 4.852 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 合页 | 只 | 8.9 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 36.3 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 木工板 12mm | m2 | 23.37 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 标示标牌LOGO | 个 | 27.27 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 118.244 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 加工铁件 | kg | 102.792 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 预埋铁件 | kg | 195.7 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 电焊条 | kg | 1.469 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 成品腻子粉 耐水型（N） | kg | 82.8 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 新风设备（5000/h） | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 500*320输送风管(综合) | m2 | 55.152 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | BV2.5mm2铜芯线 | m | 696 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | BV4mm2铜芯线 | m | 440 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | BV10mm2铜芯线 | m | 105 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 成套五孔插座 | 套 | 35.7 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 照明单双开关 | 只 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 金属框LED1200mm*300mm灯 | 套 | 14.14 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | LED灯带 | m | 58.58 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | LED筒灯 | 套 | 36.36 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 格力空调3P吸顶式 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 格力空调2P挂机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 自动变焦网络红外半球摄像机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 自动变焦网络红外枪式摄像机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 超五类双绞线缆 | m | 306 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 电源线rvvp2*1.5 | m | 307.5 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 摄像机支架 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ф20PVC穿线管 | m | 515 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 承插塑料排水管接头DN40 | 个 | 10.175 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 承插塑料排水管DN40 | m | 55.11 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | LED全彩显示屏 | m2 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | LED单色显示屏 | m2 | 6.84 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 铝合金推拉窗 | m2 | 2.375 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 13.275 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 钢防盗门 | m2 | 0.962 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 膨胀螺栓 | 套 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 门禁机系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 成套射灯 | 套 | 20.2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 金属框LED600*600mm灯 | 套 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 金属框LED600*300mm灯 | 套 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 原监控大厅灯换1200LED灯 | 套 | 8.08 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 钢化玻璃 10mm | m2 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 疏散指示灯 | 套 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 应急照明灯 | 套 | 4.04 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 16A空调插座 | 套 | 2.04 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 木工板 15mm | m2 | 100.245 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 双管成品淋浴器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 发光亚克力字(吸塑字) 1m2以内 | 个 | 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 窗帘 | m | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 面砖 600×300 | m2 | 23.805 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 彩釉地砖 300×300 | m2 | 3.793 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 1.2mm | m2 | 28.25 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CSPE 嵌缝油膏 330ml | 支 | 7.458 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 聚氨酯甲:乙(1:1.5) | kg | 11.783 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 塑料给水管 | m | 15.3 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 塑料给水管件 | 个 | 5.859 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 塑料PPR给水管DN20 | m | 30.6 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 塑料PPR给水管件 | 个 | 34.56 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 自动平便配件 (一联) | 套 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 挂式小便器 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 100L电热水器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 回转混合龙头 DN15 | 套 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 洗涤盆 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 电脑（联想） | 套 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 50寸电视机 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 摄像头 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 消防水泵接合器 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 螺栓 | 个 | 72.032 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 嵌缝腻子 kf80 | kg | 0.431 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 钢筋 直径φ12～φ16 | t | 0.075 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 焊条 综合 | kg | 0.605 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 复合模板 | m2 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 二等锯材 | m3 | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 汽油(机械) | kg | 0.506 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 柴油(机械) | kg | 5.687 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 脚手架钢材 | kg | 44.532 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 外墙乳胶漆面漆 | kg | 14.614 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 外墙乳胶漆底漆 | kg | 5.618 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 成品配电箱 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程投标报价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【汽车站售票处搬迁工程】 | 标段： |  |  |
| 序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元) |  |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 |  | - |  |
| 2 | 总价措施项目 |  | - |  |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 |  | - |  |
| 3 | 其他项目 |  | - |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  | - |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | - |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  | - |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  | - |  |
| 4 | 规费 |  | - |  |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | - |  |
| 6 | 税前工程造价 |  | - |  |
| 6.1 | 其中：甲供材料（设备）费 |  | - |  |
| 7 | 销项增值税额 |  | - |  |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前工程造价+销项增值税额 |  |  | - |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【汽车站售票处搬迁工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其 中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011601001001 |  | 拆除原售票处隔墙、柜台、橱窗（建渣清运） | 拆除原售票处隔墙、柜台、橱窗（建渣清运） | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 010402001002 |  | 新建售票处隔墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级 :加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm 3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆M7.5 | m3 | 4.6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 010502002003 |  | C25砼构造柱、（梁、腰带） | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.708 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010515001004 |  | 现浇构件HRB400钢筋φ12～φ16 | 钢筋种类、规格:HRB400钢筋φ12～φ16 | t | 0.02 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011702025005 |  | 构造柱、梁、腰带支模 | 构件类型:构造柱、梁、腰带复合木板支模 | m2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011201001006 |  | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 | m2 | 39 |  |  |  |  |  |
| 7 | 010802004007 |  | 防盗门0921 | 防盗门0921 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011407002008 |  | 内墙乳胶漆 | 1.喷刷涂料部位:内墙面 2.腻子种类:腻子粉 3.刮腻子要求:一遍 4.涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆底漆一遍面漆两遍 | m2 | 63 |  |  |  |  |  |
| 9 | 010809004009 |  | 黑色花岗石售票处窗口台面安装 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆(中砂) 1:2.5 2.窗台板材质、规格、颜色:黑金沙花岗石板 厚20mm | m2 | 3.6 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011204003010 |  | 售票处外围900以下贴墙面砖 | 1.安装方式:湿贴 干混抹灰砂浆M7.5 2.面层材料品种、规格、颜色:墙面瓷砖（600mm*300mm） 3.缝宽、嵌缝材料种类 | m2 | 17 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011210003011 |  | 售票处窗口钢化玻璃安装 | 售票处窗口钢化玻璃安装 | m2 | 9 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011102003012 |  | 售票处600*600玻化地板砖 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:干混地面砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化地板砖 | m2 | 21.7 |  |  |  |  |  |
| 13 | 030411004013 |  | BV4mm2铜芯线 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面BV4mm2 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030411004014 |  | BV2.5mm2铜芯线 | 管内穿线 照明线路 铜芯 导线截面BV2.5mm2 | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411001015 |  | Ф20PVC穿线管 | Ф20PVC穿线管 | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030404035016 |  | 五孔插座 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404034017 |  | 照明开关 | 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030412001018 |  | 金属框LED600*600mm灯 | 金属框LED600*600mm灯 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | 030701003019 |  | 空调移机 | 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 5.质量 6.隔振垫（器）、支架形式、材质 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011302001020 |  | 600*600T型龙骨石膏板吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :详见设计 2.龙骨材料种类、规格、中距 :装配式T形铝合金(烤漆)龙骨 不上人型 面层规格 600×600平面型 3.面层材料品种、规格:600*600石膏板 | m2 | 21.7 |  |  |  |  |  |
| 21 | 030404035021 |  | 16A空调插座 | 16A空调插座 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【汽车站售票处搬迁工程】 |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001001 |  | 安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① |  | 环境保护 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ② |  | 文明施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ |  | 安全施工 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ |  | 临时设施 | 分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002001 |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003001 |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004001 |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005001 |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006001 |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008001 |  | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | - | - | - |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【汽车站售票处搬迁工程】 |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (1) | 养老保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (2) | 失业保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (3) | 医疗保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (4) | 工伤保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| (5) | 生育保险费 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入 |  |  |  |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）设备费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 广元市火车站公安联动警务站改造建设项目\单项工程【汽车站售票处搬迁工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) |  | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 1 | 干混砌筑砂浆 | t | 0.633 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 加气混凝土砌块 | m3 | 4.554 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水 | m3 | 1.679 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他材料费 | 元 | 106.598 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 商品混凝土 C25 | m3 | 0.714 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 干混抹灰砂浆 | t | 1.565 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢防盗门 | m2 | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 膨胀螺栓 | 套 | 2.68 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 滑石粉 | kg | 13.495 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 腻子胶 | kg | 4.171 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 大白粉 | kg | 0.403 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 白水泥 | kg | 36.975 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 乳胶漆底漆 | kg | 8.549 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 乳胶漆面漆 | kg | 22.239 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 水泥 32.5 | kg | 40.068 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 中砂 | m3 | 0.086 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 黑金沙花岗石板 厚20mm | m2 | 3.672 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 墙裙面砖 | m2 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 不锈钢钢化玻璃隔断 | m2 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 干混地面砂浆 | t | 0.625 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 玻化地砖 600×600 | m2 | 22.243 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | BV4mm2铜芯线 | m | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | BV2.5mm2铜芯线 | m | 174 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ф20PVC穿线管 | m | 41.2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 成套五孔插座 | 套 | 6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 照明单双开关 | 只 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 金属框LED600*600mm灯 | 套 | 3.03 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 装配式T型铝合金龙骨 | m2 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 加工铁件 | kg | 6.879 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 预埋铁件 | kg | 8.68 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 立得时胶 | kg | 7.063 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 600*600石膏板 | m2 | 22.785 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 16A空调插座 | 套 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 钢筋 直径φ12～φ16 | t | 0.021 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 焊条 综合 | kg | 0.173 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 复合模板 | m2 | 10.72 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 二等锯材 | m3 | 0.338 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 汽油(机械) | kg | 0.506 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 柴油(机械) | kg | 2.277 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 脚手架钢材 | kg | 11.133 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 锯材 综合 | m3 | 0.019 |  |  |  |  |  |  |

二、商务要求：

1.交付时间：合同约定。

2.交付地点：广元市公安局指定地点。

3.付款方式：合同约定。

三、售后服务要求：

1.设备在搬迁途中出现任何损坏，供应商须照价赔偿。

2.所有设备须保证与原有的系统平台相对接。

3.合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括搬迁设备费用、新增设备费用、安装费、人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费、招标代理服务费等完成本项目所涉及的一切费用。

4.漏项工程处理：施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以参照《中华人民共和国政府采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。

5.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。