- 附件：

- 采购项目技术、服务、采购合同内容条款及

- 其他商务要求

- 一、项目技术参数要求：

| 名称 | 尺寸（cm） | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买彩色钢直立柱 | 0.3米*3.3米*0.15米 | 8mm钢板激光切割 | 米 | 26.4 |
| 购买彩色钢横式臂杆 | 0.3米*3.3米*0.15米 | 1.5mm镀锌板板激光切割异形造型 | 米 | 65 |
| 坑基预埋物料 | 0.5米*0.7米 | 400mm见方钢板直径16mm钢筋 | 个 | 8 |
| 组装人工费 |  |  | 人/天 | 23天3人 |
| 钢网（镀锌管） | 30*1.2米（折算） | 20mm镀锌方管造型 | 平米 | 36 |
| 镀锌管 | 40*50 | 20mm镀锌方管 | 米 | 260 |
| 汽车漆（彩色） |  |  | 组 | 38 |
| 招牌 | 4.5米*0.8米（造型） |  | 个 | 1 |
| 油漆工 |  |  | 天 | 20 |
| 焊工 |  |  | 天 | 23 |
| 辅材 |  |  |  |  |
| 各项运输费 |  |  |  |  |
| 金属摆凳 | 1.5米*0.4米*0.4米 |  | 个 | 3 |
| 左侧镂空造型 | 2.4米*3米 | 15mmpvc+7mm亚克力镂空板 | 组 | 1 |

- 二、履约能力要求：

- （一）商务要求：

1.地点：广元市特殊教育学校。

2.履约时间：签订合同后30天。

3.付款方式：合同签订后需支付总额的30%作为预付款，验收合格后7日内支付合同余款70%。

- (二）售后服务要求：

1.供应商所供货物必须满足竞争性磋商文件规定的技术参数要求，且为合法生产的全新产品，能查验产品名称、规格、型号、生产厂家等信息，产品应原包装运抵安装（施工）现场，供采购人查验。

2.质保期1年：质保期内免费维修或更换，提供终身售后服务。

3.售后响应时间：供应商接到采购人故障电话后，1 小时（含节假日）内迅速做出响应及提出维修方案，4 小时内（不含节假日）到现场维修，48 小时内完成维修，保证设施设备正常使用。

4.供应商的报价为交货地点用户验收合格的交货价格，包括货物采购、随配附件、备品备件、工具用具、交通费、保险费、安装调试费、检测费、服务费、规费、税金等及其他等所有费用，采购人不再支付任何费用 。