- 附件：

- 采购项目技术、服务、商务及其他要求

- 一、采购项目清单：

| （一）电器材料类 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 |
| 1 | 电缆线 | 3X2.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 2 | 电缆线 | 3*6 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 3 | 电缆线 | 3x6+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 4 | 电缆线 | 3X120+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 5 | 电缆线 | 3X4 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 6 | 电缆线 | 3X50+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 7 | 电缆线 | 4X16+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 8 | 电缆线 | 5*10 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 9 | 电缆线 | 4X95+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 10 | 电缆线 | 3*4+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 11 | 电缆线 | 2*1.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 12 | 电缆线 | 3*240+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 13 | 电缆线 | 4*240+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 14 | 电缆线 | 3*6+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 15 | 电缆线 | 3*1.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 16 | 电缆线 | 3*50+25*2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 17 | 电缆线 | 4*10+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 18 | 电缆线 | 3*4+1 | 卷 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 19 | 电缆线 | 4*50+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 20 | 电缆线 | 5*16 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 21 | 电缆线 | 5*25 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 22 | 电缆线 | 3*16+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 23 | 电缆线 | 3*10+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 24 | 电缆线 | 3*4+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 25 | 电缆线 | 3*150+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 26 | 电缆线 | 4*25+1*16 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 27 | 电缆线 | 5*6 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 28 | 电缆线 | 5*4 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 29 | 电缆线 | 3*16+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 30 | 电缆线 | 4*5+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 31 | 电缆线 | 5*10 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 32 | 电缆线YJV22 | 3*50+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 33 | 电缆线YJV22 | 3*70+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 34 | 电缆线YJV22 | 3*5+2 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 35 | 电缆线 | YJV22.4*120+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 36 | 电缆线 | MDZ-YJE4*150+1*70 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 37 | 电缆线 | 25平方 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 38 | 电缆线 | 3*4+1*2.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 39 | 电缆线 | YJV4*25+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 40 | 电缆线 | 3*25+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 41 | 电缆线 | 3*2.5+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 42 | 电缆线 | 4*120+1 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 43 | 电缆线 | 35 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 44 | 铜芯线 | 1*2.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 45 | 铜芯线 | 1*1.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 46 | 铜芯线 | 1*4 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 47 | 铜芯线 | 1*6 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 48 | 铜芯线 | 1*10 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 49 | 铜芯线 | 1*16 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 50 | 平行线 | 2*0.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 51 | 平行线 | 2*0.75 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 52 | 铜芯护套线 | 3*2.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 53 | 铜芯护套线 | 3*1.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 54 | 铜芯护套线 | 2*4 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 55 | 铜芯护套线 | 2*2.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 56 | 铜芯护套线 | 3*6 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 57 | 铜芯护套线 | 2*1.5 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 58 | 铜芯护套线 | 2*6 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 59 | 铜芯护套线 | 3*4 | 米 | 鹏达、宇新、华为 |  |
| 60 | 断路器 | 1P16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 61 | 断路器 | 1P20A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 62 | 断路器 | 1P25A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 63 | 断路器 | 1P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 64 | 断路器 | 1P40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 65 | 断路器 | 1P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 66 | 断路器 | 2P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 67 | 断路器 | 2P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 68 | 断路器 | 3P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 69 | 断路器 | 3P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 70 | 断路器 | 3P16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 71 | 断路器 | 4P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 72 | 断路器 | 3P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 73 | 断路器 | 100A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 74 | 断路器 | 2P25A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 75 | 断路器 | 3P20A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 76 | 断路器 | 2P16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 77 | 断路器 | 2P40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 78 | 断路器 | 3P60A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 79 | 断路器 | 4P40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 80 | 漏电断路器 | 2P25A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 81 | 漏电断路器 | 1P40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 82 | 漏电断路器 | 1P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 83 | 漏电断路器 | 1P60A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 84 | 漏电断路器 | 1P16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 85 | 漏电断路器 | 1P40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 86 | 漏电断路器 | 1P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 87 | 漏电断路器 | 2P60A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 88 | 漏电断路器 | 1P20A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 89 | 漏电断路器 | 3P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 90 | 漏电断路器 | 1P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 91 | 漏电断路器 | 2P16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 92 | 漏电断路器 | 2P20A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 93 | 漏电断路器 | 2P40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 94 | 漏电断路器 | 2P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 95 | 漏电断路器 | 3P16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 96 | 漏电断路器 | 3P60A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 97 | 漏电断路器 | 4P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 98 | 漏电断路器 | 4P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 99 | 漏电断路器 | 2P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 100 | 漏电断路器 | 3P32A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 101 | 灯管带架子 | T5/28W/1.2米 | 套 | 佛山、星运、索科 |  |
| 102 | 电子支头 | T8/36W | 付 | 佛山、星运、索科 |  |
| 103 | 吸顶灯罩 | 250*250 | 套 | 佛山、星运、索科 |  |
| 104 | 吸顶灯罩 | 350*350 | 套 | 佛山、星运、索科 |  |
| 105 | T4灯管 | T4/9W | 套 | 佛山、星运、索科 |  |
| 106 | T4灯管 | T4/12W | 支 | 佛山、星运、索科 |  |
| 107 | 铜鼻子 | 10平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 108 | 铜鼻子 | 16平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 109 | 铜鼻子 | 20平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 110 | 铜鼻子 | 25平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 111 | 铜鼻子 | 35平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 112 | 铜鼻子 | 50平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 113 | 铜鼻子 | 70平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 114 | 铜鼻子 | 95平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 115 | 铜鼻子 | 120平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 116 | 铜鼻子 | 150平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 117 | 铜鼻子 | 185平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 118 | 铜鼻子 | 240平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 119 | 对接铜套管 | 10平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 120 | 对接铜套管 | 16平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 121 | 对接铜套管 | 20平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 122 | 对接铜套管 | 25平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 123 | 对接铜套管 | 35平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 124 | 对接铜套管 | 50平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 125 | 对接铜套管 | 70平方 | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 126 | 开口铜鼻子 | 3A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 127 | 开口铜鼻子 | 5A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 128 | 开口铜鼻子 | 10A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 129 | 开口铜鼻子 | 20A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 130 | 开口铜鼻子 | 30A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 131 | 开口铜鼻子 | 40A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 132 | 开口铜鼻子 | 50A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 133 | 开口铜鼻子 | 60A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 134 | 开口铜鼻子 | 80A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 135 | 开口铜鼻子 | 100A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 136 | 开口铜鼻子 | 150A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 137 | 开口铜鼻子 | 200A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 138 | 开口铜鼻子 | 250A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 139 | 开口铜鼻子 | 300A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 140 | 开口铜鼻子 | 400A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 141 | 开口铜鼻子 | 500A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 142 | 开口铜鼻子 | 600A | 个 | 佛山、星运、索科 |  |
| 143 | 灯管带架子 | T5/14W/0.6米 | 套 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 144 | 灯管 | T8/36W/1.2米 | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 145 | 灯管 | T8/18W/0.6米 | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 146 | 环形灯管 | 40W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 147 | 环形灯管 | 32w | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 148 | 环形灯管 | 22W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 149 | 三基色灯管 | 55W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 150 | 镜前灯管 | 25W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 151 | 灯管 | T5/28W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 152 | 三基色节能灯管 | 35W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 153 | T4灯管 | 22W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 154 | 灯管 | T8/30W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 155 | 4U灯管 | 50W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 156 | 灯管 | T5/14W | 支 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 157 | 白炽灯泡 | 15W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 158 | 白炽灯泡 | 25W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 159 | 白炽灯泡 | 40W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 160 | 白炽灯泡 | 60W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 161 | 白炽灯泡 | 100W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 162 | 白炽灯泡 | 150W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 163 | 白炽灯泡 | 200W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 164 | T5荧光灯电子镇流器一拖一 | 14w | 只 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 165 | T5荧光灯电子镇流器一拖二 | 14w | 只 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 166 | T5荧光灯电子镇流器一拖一 | 28w | 只 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 167 | T5荧光灯电子镇流器一拖二 | 28w | 只 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 168 | T5镇流器 | 14W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 169 | 电子镇流器 | 55W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 170 | LED镇流器 | 100W | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 171 | 电感镇流器 | 30w-40w | 个 | 佛山、TCL、飞跃 |  |
| 172 | 暗盒 | 86 | 个 | 索科、TCL、飞跃 |  |
| 173 | 暗盒 | 146 | 个 | 索科、TCL、飞跃 |  |
| 174 | 明盒 | 146 | 个 | 索科、TCL、飞跃 |  |
| 175 | 明盒 | 86 | 个 | 索科、TCL、飞跃 |  |
| 176 | 吊线盒 | 小号 | 个 | 索科、TCL、飞跃 |  |
| 177 | 防水盒 | 86 | 个 | 索科、TCL、飞跃 |  |
| 178 | 吊链盒 | 8*8大号 | 个 | 索科、TCL、飞跃 |  |
| 179 | PVC穿线管 | 16 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 180 | PVC穿线管 | 20 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 181 | PVC穿线管 | 25 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 182 | PVC穿线管 | 32 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 183 | PVC穿线管 | 40 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 184 | PVC穿线管 | 50 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 185 | PVC穿线管直接 | 16 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 186 | PVC穿线管直接 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 187 | PVC穿线管直接 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 188 | PVC穿线管直接 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 189 | PVC穿线管直接 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 190 | PVC穿线管直接 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 191 | PVC穿线管弯头 | 16 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 192 | PVC穿线管弯头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 193 | PVC穿线管弯头 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 194 | PVC穿线管弯头 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 195 | PVC穿线管弯头 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 196 | PVC穿线管弯头 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 197 | 线管管卡 | 16 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 198 | 线管管卡 | 20 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 199 | 线管管卡 | 25 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 200 | 线管管卡 | 32 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 201 | 线管管卡 | 40 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 202 | 线管管卡 | 50 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 203 | 插座 | 86/三孔（16A） | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 204 | 插座 | 86/三孔(10A) | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 205 | 插座 | 一开五孔 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 206 | 插座 | 86/五孔 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 207 | 插座 | 146双五孔 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 208 | 防水插座 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 209 | 单联开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 210 | 双联开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 211 | 三联开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 212 | 四联开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 213 | 单联双控开关 | 87 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 214 | 双联双控开关 | 88 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 215 | 三联双控开关 | 89 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 216 | 中央空调开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 217 | 人体感应开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 218 | 声控开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 219 | 触摸开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 220 | 瓷灯头 | E27 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 221 | 老式日光灯座 | 36W | 套 | 索科、公牛、TCL |  |
| 222 | 节能超亮电子支架 | T8/36W | 套 | 索科、公牛、TCL |  |
| 223 | 节能灯 | 5W | 支 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 224 | 节能灯 | 9W | 支 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 225 | 节能灯 | 18W | 支 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 226 | 节能灯 | 26W | 支 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 227 | 节能灯 | 35W | 支 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 228 | LED灯泡 | 5W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 229 | LED灯泡 | 10W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 230 | LED灯泡 | 15W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 231 | LED灯泡 | 18W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 232 | LED灯泡 | 20W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 233 | 红外线灯泡 | 100W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 234 | 红外线灯泡 | 150W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 235 | 红外线灯泡 | 275W | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 236 | 启辉器 | T8荧光灯 | 个 | 亮亮、欧普、索科 |  |
| 237 | 电胶布 | PVC | 个 | 正泰、珠江、德力西 |  |
| 238 | 插头 | 二孔/86 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 239 | 插头 | 三孔/86 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 240 | 单支架 | T8/36W | 套 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 241 | 双支架 | T8/36W | 套 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 242 | 多用插线板 | 12孔/1.8米 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 243 | 多用插线板 | 21孔/2.5米 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 244 | 多用插线板 | 5米/30孔 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 245 | 多用插线板 | 16A/1.8米 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 246 | 多用插线板 | 16A/3米 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 247 | 多用插线板 | 10米/40孔 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 248 | 多用插线板 | 3米/15孔 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 249 | 多用插线板 | 无线/14孔 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 250 | 蝶管电子镇流器 | 16W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 251 | 蝶管电子镇流器 | 21W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 252 | 蝶管电子镇流器 | 28W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 253 | 蝶管电子镇流器 | 38W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 254 | 电感镇流器 | T8/36W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 255 | 圆形环形镇流器 | 21W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 256 | 圆形环形镇流器 | 32w | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 257 | 圆形环形镇流器 | 40W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 258 | 拉线开关 | 老式 | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 259 | 三相闸刀 | 3P32A380V | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 260 | 三相闸刀 | 3P63A380V | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 261 | 保险管 | 3A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 262 | 保险管 | 4A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 263 | 保险管 | 5A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 264 | 保险管 | 6A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 265 | 保险管 | 8A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 266 | 保险管 | 9A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 267 | 保险管 | 10A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 268 | 保险管 | 15A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 269 | 保险管 | 20A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 270 | 保险管 | 30A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 271 | LED吸顶灯 | 36W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 272 | LED吸顶灯 | 24W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 273 | LED吸顶灯 | 12W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 274 | LED吸顶灯 | 8W | 个 | 佛山、TCL、索科 |  |
| 275 | 线卡 | 5 | 盒 | 日丰、金德、家美 |  |
| 276 | 线卡 | 6 | 盒 | 日丰、金德、家美 |  |
| 277 | 线卡 | 7 | 盒 | 日丰、金德、家美 |  |
| 278 | 线卡 | 8 | 盒 | 日丰、金德、家美 |  |
| 279 | 线卡 | 9 | 盒 | 日丰、金德、家美 |  |
| 280 | 线卡 | 10 | 盒 | 日丰、金德、家美 |  |
| 281 | 充电式手提灯 | LED | 个 | 佛山、TCL、康铭 |  |
| 282 | 墙挂消防应急灯 | LED | 个 | 佛山、TCL、康铭 |  |
| 283 | 排管 | 26W | 支 | 佛山、TCL、康铭 |  |
| 284 | 卤钨灯 | 70W | 支 | 佛山、TCL、康铭 |  |
| 285 | 配电箱 | 12位 | 个 | 电博士、鹏达、宇新 |  |
| 286 | 配电箱 | 24位 | 个 | 电博士、鹏达、宇新 |  |
| 287 | 配电箱 | 80X120 | 个 | 电博士、鹏达、宇新 |  |
| 288 | 配电箱 | 60*80 | 个 | 电博士、鹏达、宇新 |  |
| 289 | 配电箱 | 50*60 | 个 | 电博士、鹏达、宇新 |  |
| 290 | 配电箱 | 40*50 | 个 | 电博士、鹏达、宇新 |  |
| 291 | 配电箱 | 800*1000 | 个 | 电博士、鹏达、宇新 |  |
| 292 | 面板 | 146 | 只 | 索科、公牛、TCL |  |
| 293 | 蝶管 | 38W | 支 | 索科、公牛、TCL |  |
| 294 | 射灯 | 5W | 只 | 索科、公牛、TCL |  |
| 295 | 零排 | 10孔 | 套 | 索科、公牛、TCL |  |
| 296 | 无线多用线板 | 14孔 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 297 | 灯架吊链 | 金属 | 米 | 索科、公牛、TCL |  |
| 298 | 自动双电源开关 | SRKX83 | 套 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 299 | LED平面灯 | 300x300 | 套 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 300 | LED平面灯 | 300X600 | 套 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 301 | LED平面灯 | 300X1200 | 套 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 302 | LED平面灯 | 600X600 | 套 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 303 | LED平面灯 | 600X1200 | 套 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 304 | 加厚型面板 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 305 | 绝缘防水胶布 | 防水 | 个 | 正泰、珠江、德力西 |  |
| 306 | 接线端 | 60A3P | 个 | 正泰、珠江、德力西 |  |
| 307 | 电炉 | 2000W | 个 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 308 | 防水灯头 | E27 | 个 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 309 | 膨胀管 | 6号 | 袋 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 310 | 膨胀管 | 8号 | 袋 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 311 | 膨胀管 | 10号 | 袋 | 卓睿、卡焰、独佳 |  |
| 312 | 时控开关 | 220V | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 313 | LED投光灯 | 200w | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 314 | LED投光灯 | 50W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 315 | LED投光灯 | 100W | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 316 | LED投光灯 | 30W | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 317 | LED投光灯 | 绿色100W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 318 | 台灯 | 18W | 盏 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 319 | 一开五孔 | 一开五孔 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 320 | T5支架 | 28W | 个 | 佛山、卡焰、TCL |  |
| 321 | 集成换气扇 | 300X300 | 台 | 欧绿风、佛山、卡焰 |  |
| 322 | 换气扇 | 600*600 | 台 | 欧绿风、佛山、卡焰 |  |
| 323 | 筒灯罩 | 3.5寸 | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 324 | 压线槽 | 2cm | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 325 | 压线槽 | 2.4cm | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 326 | 压线槽 | 3.9cm | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 327 | 三相电表 | 20-80A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 328 | 时间继电器 | 220V | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 329 | 接触器 | 3210 | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 330 | 互感器 | 200W | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 331 | LED驱动器 | 300X300 | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 332 | LED驱动器 | 600X300 | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 333 | LED驱动器 | 600X600 | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 334 | LED驱动器 | 40A1P | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 335 | 慢弹地插 | 铜面七孔 | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 336 | 交流接触器 | 2038v | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 337 | 电笔 | 单头 | 支 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 338 | 防爆灯 | 小圆17CM | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 339 | 防爆灯 | 中圆20CM | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 340 | 防爆灯 | 大圆23CM | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 341 | 面板 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 342 | 紫外线灯架 | 30W | 套 | 佛山、卡焰、TCL |  |
| 343 | 移动式落地台灯 | 15W | 个 | 佛山、卡焰、TCL |  |
| 344 | 多用插线板 | 21孔 | 个 | 公牛、福喜多、子弹头 |  |
| 345 | 人体感应开关带探头 | 探头式 | 套 | 索科、公牛、TCL |  |
| 346 | 支架灯头 | 30W | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 347 | 高压电笔 | 12Kw | 支 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 348 | 万能转换开关 | DW16-63A | 只 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 349 | 头灯 | LED18W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 350 | 螺旋节能灯 | 35w | 支 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 351 | LED防尘支架一体化 | 40W/1.2米 | 支 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 352 | LED格栅灯 | 600*600高亮 | 盏 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 353 | 双电源开关 | NZ7-630A/4P | 台 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 354 | 双电源开关 | NZ7-400A/4P | 台 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 355 | 多用插板 | 10米 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 356 | LED灯片 | 24W(40cm) | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 357 | LED灯片 | 24W(50cm | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 358 | LED圆灯片 | 22w(300*300) | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 359 | LED流星雨 | 1m | 根 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 360 | LED灯带 | 1*100 | 卷 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 361 | 灯带 | LED | 米 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 362 | 三相电表 | 40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 363 | LED透镜 | 9W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 364 | LED透镜 | 18W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 365 | LED透镜 | 36W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 366 | LED透镜 | 12W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 367 | LED透镜 | 24w | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 368 | LED光源板 | 50M | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 369 | PPR直接大小头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 370 | PPR直接大小头 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 371 | 双电源自动转换开关 | 160A/4P | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 372 | 信号灯 |  | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 373 | 警示灯 | 三色 | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 374 | 充电式手提灯 | LED | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 375 | 调温电炉 |  | 台 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 376 | 电风扇 |  | 台 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 377 | 风扇调速开关 | 86 | 个 | 索科、公牛、TCL |  |
| 378 | 电炉 | 2000W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 379 | 潜水泵 | 380V | 个 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 380 | 污水泵 | 0.75KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 381 | 污水泵 | 1.1KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 382 | 污水泵 | 1.5KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 383 | 污水泵 | 1.8KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 384 | 污水泵 | 2.2KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 385 | 污水泵 | 3KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 386 | 污水泵 | 4KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 387 | 污水泵 | 5.5KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 388 | 污水泵 | 7.5KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 389 | 污水泵 | 11KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 390 | 污水泵 | 15KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 391 | 污水泵 | 18.5KW | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 392 | 水泵 | 60米扬程 | 套 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 393 | 不锈钢潜水泵 | WQD10-15 | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 394 | 切割式排污泵 | WQAS30-15 | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 395 | 潜水泵 | JYWQ24-32-7.5 | 套 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 396 | 排水泵 | 80GDL-12*6多级离心泵 | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 397 | 自吸泵 | 0.75 | 台 | 新界、上海人民、三滴水 |  |
| 398 | LED灯管T8 | 30CM | 根 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 399 | LED灯管T8 | 60CM | 根 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 400 | LED灯管T8 | 120CM | 根 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 401 | LED灯管T5 | 30CM | 根 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 402 | LED灯管T5 | 60CM | 根 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 403 | LED灯管T5 | 120CM | 根 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 404 | 汇流排 | 1P | 根 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 405 | 汇流排 | 2P | 根 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 406 | 汇流排 | 3P | 根 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 407 | 防雨电源 | 400W | 台 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 408 | 插座转换器 | 10A-16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 409 | 草坪灯 | 中号 | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 410 | 双电源开关 | 4P63A | 台 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 411 | 塑料外壳式断路器 | 3P40A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 412 | 时间断路器 | 220V | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 413 | 筒灯 | 9W | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 414 | 灯管带架子 | T4\24W | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 415 | 灯管带架子 | T4\16W | 套 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 416 | 吸顶灯 | 人体感应 | 个 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| 417 | 电源线 | 三插 | 根 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 418 | 电容接触器 | LJ19-6321 | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 419 | 熔断体 | 80A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 420 | 塑料外壳式断路器 | 3P63A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 421 | 接零地排 |  | 套 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 422 | 背条 |  | 根 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 423 | 交流接触器 | 200V10A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 424 | 交流接触器 | 200V16A | 个 | 正泰、德力西、上海人民 |  |
| 425 | 取暖器 | 1800w | 个 | 美的、先锋、格力 |  |
| 426 | 冷风暖机 |  | 台 | 美的、先锋、格力 |  |
| 427 | 浴霸 |  | 台 | 美的、先锋、格力 |  |
| 428 | 壁扇 |  | 台 | 卓睿、卡焰、TCL |  |
| （二）水管材料类 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 单位 | 品牌 | 单价 |
| 1 | 洗衣机波纹管 | 100KG | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 2 | pvc水管 | 200 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 3 | 淋浴管 | 150cm | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 4 | 不锈钢管 |  | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 5 | PPR弯管 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 6 | 管枯（直接） | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 7 | 管枯（直接） | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 8 | 管枯（直接） | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 9 | 管枯（直接） | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 10 | 异型管枯（异型直接） | 15*20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 11 | 异型管枯（异型直接） | 20*25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 12 | 异型管枯（异型直接） | 15*25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 13 | 异型管枯（异型直接） | 20*40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 14 | 下水软管 | 防臭 | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 15 | 进水网管 | 600 | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 16 | 异型管枯 | 20*25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 17 | PPR管 | 25 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 18 | 钢管 | 32 | 根 |  |  |
| 19 | PVC管 | 20 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 20 | PVC管件 | 25 A型 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 21 | PVC管件 | 32 A型 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 22 | PPR管 | 20 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 23 | 膨胀管 | 6mm | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 24 | 膨胀管 | 8mm | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 25 | 膨胀管 | 10mm | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 26 | 烟管 | 125 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 27 | PVC管 | 50 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 28 | 不锈钢排水管 |  | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 29 | 铝塑管 | 16 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 30 | 高压网管 | 300MM | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 31 | 高压网管 | 400MM | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 32 | PVC排水管 | 40 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 33 | PPR管 | 32 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 34 | 进水网管 | 300 | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 35 | 进水网管 | 800 | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 36 | PVC排水管 | 50 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 37 | PVC排水管 | 110 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 38 | 压力表弯管 | 15X20 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 39 | 热水管 | 40X5.5 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 40 | PPR热水管 | 25 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 41 | PVC管 | 110 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 42 | PVC软管 | 32 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 43 | PPR管 | 25 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 44 | PVC管 | 16 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 45 | 水管 | 15 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 46 | PVC管 | 75 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 47 | 洗衣机软管 | 常规 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 48 | 波纹管 | 25cm | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 49 | PVC增强软管 |  | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 50 | 高压网管（大小头） | 600 | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 51 | 进水网管（大小头） | 800 | 根 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 52 | PVC伸缩管 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 53 | PPR管 | 50 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 54 | 管卡 | 16 | 袋 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 55 | PPR管子 | 40 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 56 | PPR管子 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 57 | 软管 | 110 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 58 | pvc管 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 59 | 开水器软管 | 16 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 60 | 不锈钢管道 | 32*3 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 61 | 低温软管 | 1.5米 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 62 | 气管子 |  | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 63 | PPR水管 | 50 | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 64 | PPR管 | 75mm | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 65 | PPR管弯头 | 75*90 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 66 | PPR管 | DN90 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 67 | 水管 | 25 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 68 | pvc管 | 25 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 69 | 弯管器 | 20 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 70 | 弯管器 | 16 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 71 | 管卡 | Φ25mm白 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 72 | 管卡 | Φ32mm白 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 73 | 管卡 | Φ20mm白 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 74 | 管卡 | Φ16mm白 | 包 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 75 | 不锈钢管 | 38*25*1.0 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 76 | 保温管 | 25 | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 77 | 下水软管 | 厚 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 78 | PVC管 | 80MM | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 79 | 水管漏水报夹 | DN65 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 80 | 帆布水管. | 50 | 卷 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 81 | 透明水管 |  | 米 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 82 | 管件 | PPR直接DN75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 83 | 管件 | 闸阀DN65 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 84 | 管件 | 机械密封15KW | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 85 | 管件 | PPR法兰DN65 | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 86 | 管件 | PPR弯头DN75*900 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 87 | 管件 | 滚球式止回阀DN65 | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 88 | 管件 | 胶垫DN65 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 89 | PPR25管件 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 90 | 快开水龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 91 | 单孔高弯水龙头 | 360°旋转 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 92 | 单把水龙头 | 15mm（长） | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 93 | 入墙冷热水龙头 | 双孔 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 94 | 摇摆水龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 95 | 铜水龙头 | 热水龙头 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 96 | 脚踏水龙头 | 常规 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 97 | 混合水龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 98 | 水嘴芯子（单把水龙头) | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 99 | 入墙水龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 100 | 拖布池龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 101 | 兰花加长龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 102 | 高弯龙头 | 双孔 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 103 | 开水器龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 104 | 高弯龙头 | 3326-037 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 105 | 淋浴混合龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 106 | 脚踏龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 107 | 冷热水面盆龙头（混） | 短 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 108 | 电热器水龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 109 | 面盆冷热水龙头 | 3287-052 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 110 | 菜盆单孔冷热水龙头 | 3307-050 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 111 | 单把水龙头 | 短 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 112 | 冷热水龙头 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 113 | 带锁水龙头 | 15 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 114 | 水盆水龙头 | 540*440*310 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 115 | 排气阀 | 80 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 116 | 按键式延时阀 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 117 | 排污阀 | 常规 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 118 | 金牌延时阀 | 常规 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 119 | 安全阀 | 常规 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 120 | 冷热水混合阀 | 长 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 121 | 减压阀 | 65 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 122 | 球阀 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 123 | 球阀 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 124 | 球阀 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 125 | 球阀 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 126 | 切止阀 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 127 | 切止阀 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 128 | 切止阀 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 129 | 切止阀 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 130 | 直通阀 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 131 | 直通阀 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 132 | 直通阀 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 133 | 卧式便池延时阀 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 134 | PPR切止阀 | 40mm | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 135 | PPR切止阀 | 32mm | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 136 | PPR切止阀 | 25 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 137 | 闸阀 | 50mm | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 138 | ppr切止阀 | 25 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 139 | 脚踏冲洗阀 | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 140 | 小便器冲洗阀 | 15 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 141 | 三角阀 | 7411 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 142 | 热闸阀 | 40 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 143 | 热闸阀 | 25 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 144 | 热闸阀 | 15 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 145 | 热闸阀 | 20 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 146 | 淋浴阀 | 常规 | 套 | 九牧、蓝鳄、华帝 |  |
| 147 | 脚踏面盆龙头阀 | 常规 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 148 | 便池冲洗阀 | 按键式 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 149 | 阀芯 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 150 | 阀芯 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 151 | 阀芯 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 152 | 阀芯 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 153 | PPR切止阀芯 | 50 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 154 | PPR截止阀 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 155 | 不锈钢浮球阀 | 15 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 156 | 丝口减压阀 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 157 | 不锈钢丝口球阀 | 15 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 158 | 明装混水阀 | 常规 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 159 | 脚踏面盆冲洗阀（不带龙头） | 常规 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 160 | PPR阀芯 | 63 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 161 | PPR切止阀 | 75mm | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 162 | 中压截止阀 | 50 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 163 | PPR活接球阀 | 20 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 164 | 中压截止阀 | 40 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 165 | 中压截止阀 | 25 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 166 | 中压立式止回阀 | 50 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 167 | 中压立式止回阀 | 40 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 168 | 丝口疏水阀 | 25 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 169 | PPR截止阀 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 170 | 截止阀 | 25 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 171 | 疏水阀 | 20 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 172 | 不锈钢球阀 | 25 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 173 | PPR截止阀 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 174 | 中压截止阀 | 20 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 175 | 丝口截止阀 | 50 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 176 | 不锈钢球阀 | 15 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 177 | PPR截止阀 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 178 | 高温球阀 | 16 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 179 | ppr阀芯 | 75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 180 | ppr阀芯 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 181 | 小便斗感应冲洗阀配件 |  | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 182 | ppr切止阀 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 183 | 阀门 | 110 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 184 | pvc阀 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 185 | ppr活接球阀 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 186 | 低温截止阀 | DN15 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 187 | 三片式焊接球阀 | DN25 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 188 | 常温截止阀 | DN25 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 189 | 脚踏式便池冲洗阀 | 脚踏 | 只 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 190 | 卧式止回阀 | DN75 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 191 | 伸缩蝶阀 | DN160 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 192 | 伸缩蝶阀 | DN100 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 193 | 立式止回阀 | DN80 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 194 | 立式止回阀 | DN75 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 195 | 安全阀 | S20 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 196 | 铜球阀 | 25 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 197 | 温控阀 | GA37 | 套 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 198 | 阀门 | 75 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 199 | 闸阀 | DN65 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 200 | 闸阀 | DIV65 | 只 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 201 | 法兰闸阀 | 80 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 202 | 淋浴喷头 |  | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 203 | 堵头 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 204 | 堵头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 205 | 堵头 | 15铁 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 206 | PPR堵头 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 207 | 弯头 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 208 | 弯头 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 209 | 弯头 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 210 | PPR弯头 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 211 | PVC弯头 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 212 | 小便器不锈钢下水头 | 15 | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 213 | pvc弯头 | 200 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 214 | PPR内丝弯头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 215 | PPR大小头 | 32X20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 216 | PPR弯头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 217 | 弯头带观察口 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 218 | PVC弯头 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 219 | 弯头 | 32*3 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 220 | PPR大小头 | 40X32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 221 | PVC伸缩接头 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 222 | 内丝弯头 | 1216 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 223 | PVC弯头 | 110 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 224 | PPR弯头 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 225 | PPR外丝弯头 | 25x0.5 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 226 | PPR外丝弯头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 227 | PPR大小头 | 25X20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 228 | PPR大小头 | 32X25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 229 | PVC45°变50°弯头 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 230 | PVC45°变110°弯头 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 231 | 内丝弯头 | 25X0.5 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 232 | PPR大小头 | 50X20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 233 | PPR大小头 | 63X25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 234 | PPR内丝弯头 | 25X0.5 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 235 | PPR内丝弯头 | 25x15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 236 | 带检查孔PVC弯头 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 237 | PPR弯头 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 238 | 不锈钢弯头 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 239 | 弯头 | 16 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 240 | PVC弯头 | 75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 241 | PPR内丝弯头 | 32x0.75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 242 | 铜对接头 | 10 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 243 | ppr大小头 | 32X25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 244 | ppr大小头 | 40x25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 245 | 电热水器喷头 |  | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 246 | PPR大小头 | 50X25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 247 | ppr堵头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 248 | ppr堵头 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 249 | pvc弯头 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 250 | PVC治水弯 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 251 | 不锈钢大小头 | 20*15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 252 | PPR大小头 | 90*75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 253 | 定制大小头 | DN160变DN80 | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 254 | 定制大小头 | DN100变DN40 | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 255 | pvc弯头 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 256 | 铸铁接头 | DN103 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 257 | PPR直接大小头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 258 | PPR直接大小头 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 259 | 开水器原装温度探头 | DF-90 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 260 | 弯头 | 75 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 261 | 快速接头 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 262 | 快速接头 | 65 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 263 | PPR三通 | 63 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 264 | 卡子抱箍 | DN15 | 批 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 265 | 卡子抱箍 | DN40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 266 | 内丝 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 267 | 内丝 | 63 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 268 | 大小头 | 63*40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 269 | 大小头 | 50*40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 270 | 法兰盘 | DN50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 271 | 弯头 | 48*35 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 272 | 大小头 | 57*48 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 273 | 三通 | DN50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 274 | 防臭堵头 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 275 | PPR直接 | DN75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 276 | PPR活接 | 75mm | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 277 | PPR外丝直接 | DN15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 278 | 铁直接 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 279 | 外丝快接头 | 15/12 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 280 | PPR直接 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 281 | pvc直接 | 32*25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 282 | pvc内丝直接 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 283 | ppr内接 | 25X0.5 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 284 | PPR外丝直接 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 285 | 不锈钢内六角 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 286 | PPR活接 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 287 | PPR三通 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 288 | PPR直接 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 289 | PPR外丝直接 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 290 | ppr活接 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 291 | ppr外丝直接 | 25x0.5 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 292 | ppr内丝直接 | 25X0.5 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 293 | PPR外丝直接 | 25x0.75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 294 | PVC直接 | 75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 295 | PPR内丝直接 | 25X0.75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 296 | PPR内丝直接 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 297 | PPR三通 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 298 | PPR内丝直接 | 40 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 299 | PPR直接 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 300 | 不锈钢直接 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 301 | 外丝直接 | 1216 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 302 | 等径三通 | 1216 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 303 | 不锈钢三通 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 304 | PVC三通 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 305 | PPR直接 | 32 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 306 | PVC直接 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 307 | PVC三通 | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 308 | PPR三通 | 32X20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 309 | PPR直接 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 310 | 不锈钢三通 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 311 | 不锈钢内六 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 312 | PPR外丝直接 | 25X20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 313 | PPR活接 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 314 | PVC直接 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 315 | PPR内丝直接 | 25X20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 316 | PPR直接 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 317 | 水平三通 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 318 | PPR外丝直接 | 50 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 319 | 内六角（内流） | 40 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 320 | PVC直接 | 110 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 321 | 内丝直接 | 25X15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 322 | 直接 | 35 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 323 | 铁直接 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 324 | 铁弯接 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 325 | 三通 | 75 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 326 | 铁三通 | DN103 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 327 | pvc三通 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 328 | 铁三通 | DN90 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 329 | 铜三通 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 330 | PPR异形三通 | 25x20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 331 | PVC三通 | 75 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 332 | PPR三通 | 40X25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 333 | PPR内丝三通 | 25x15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 334 | PPR内丝三通 | 25X0.5 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 335 | PVC三通 | 110X50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 336 | PPR三通 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 337 | PPR三通 | 25 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 338 | PPR内丝三通 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 339 | 滤芯 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 340 | 感应变压器（厕所） |  | 个 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 341 | 金属缠绕丝 | 65 | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 342 | 存水弯 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 343 | 水箱 | KTA38 | 台 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 344 | 台下盆 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 345 | 面盆 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 346 | 不锈钢单盆 |  | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 347 | 不锈钢单盆带下水 |  | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 348 | 脚踏板配件 |  | 套 |  |  |
| 349 | 宝塔嘴 |  | 只 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 350 | 堵漏器 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 351 | 开水器净水滤芯 |  | 个 |  |  |
| 352 | PVC补芯 | 200X160 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 353 | PVC补芯 | 160X110 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 354 | 不锈钢座子 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 355 | 水表 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 356 | 堵帽 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 357 | 法兰盘 | 20 | 片 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 358 | 法兰盘 | 25 | 片 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 359 | 生料带 | 常规 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 360 | 板式面盆排水 | 常规 | 套 | 九牧、帝王、箭牌 |  |
| 361 | PVC补芯 | 110X50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 362 | 堵漏剂 | 2kg | 袋 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 363 | 玻璃胶 | 快干型 | 瓶 |  |  |
| 364 | 拖布池 | 60X50CM | 套 |  |  |
| 365 | PPR堵帽 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 366 | 万能除锈剂 |  | 瓶 |  |  |
| 367 | 全铜宝塔嘴 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 368 | 圈铜外丝宝塔嘴 | 15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 369 | 不锈钢卡箍 | 110 | 个 |  |  |
| 370 | 防水胶布 | 常规 | 圈 |  |  |
| 371 | 不锈钢内六 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 372 | 不锈钢补芯 | 20X15 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 373 | 压力表 | 25 | 只 |  |  |
| 374 | PVC沉水湾 | 110 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 375 | PVC胶水 | 500g | 瓶 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 376 | 卡箍 | DN65 | 个 |  |  |
| 377 | PPR堵帽 | 50 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 378 | PPR堵帽 | 25 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 379 | 不锈钢内六角 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 380 | PVC补芯 | 75X50 | 个 |  |  |
| 381 | 冲水箱浮球 | C | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 382 | 冲水箱 |  | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 383 | 冲水箱芯子 | 常规 | 套 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 384 | 浮球开关 | 常规 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 385 | 喉箍 | 90 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 386 | 喉箍 | 70 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 387 | 粘胶剂 |  | 瓶 |  |  |
| 388 | 感应器电池盒 |  | 个 |  |  |
| 389 | 水泵压力开关 | 50X25 | 个 |  |  |
| 390 | 补芯 | 32X25 | 个 |  |  |
| 391 | pvc弹簧 |  | 根 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 392 | 气门芯 | 40cm | 根 |  |  |
| 393 | 开水器滤芯 | 三级 | 套 |  |  |
| 394 | PPR卡子 | 20 | 个 | 日丰、金德、兰晨 |  |
| 395 | 低温卡 | 低温塑胶 | 只 |  |  |
| 396 | 铜内六角 | 25 | 个 |  |  |
| 397 | PPR剪刀 |  | 把 |  |  |
| 398 | PVC伸缩节 | 75 | 个 |  |  |
| 399 | 不锈钢补芯（巨水） | 25*20 | 个 |  |  |
| 400 | 过滤器(巨水） | 25 | 个 |  |  |
| 401 | 卫浴配件 |  | 个 |  |  |
| 402 | 感温器 |  | 套 |  |  |
| 403 | 法兰盘 | Dn75 | 个 | 自贡、上海良工、日丰 |  |
| 404 | 水泵液压控制器 | DC-5 | 套 |  |  |
| 405 | 骏诺开水器原装主板 | DF JNF06 | 张 |  |  |
| 406 | 骏诺开水器电脑显示器 | DF 99度 | 套 |  |  |
| 407 | 骏诺开水器电加热 | 9KW/380V | 只 |  |  |
| 408 | 骏诺开水器水位探针 | 90型 | 个 |  |  |
| 409 | 骏诺开水器原装电磁阀 | DF-90 | 只 |  |  |
| 410 | 骏诺开水器变压器 | 380v | 个 |  |  |
| 411 | 胶垫圈 | 200 | 个 |  |  |
| 412 | 软节 | 200 | 台 |  |  |
| 413 | 保温材料 | 不带胶30MM板 | 米 |  |  |
| 414 | 水带 |  | 米 |  |  |
| 415 | 水箱按键 |  | 只 |  |  |
| 416 | 保温胶带 | 窄 | 个 |  |  |
| 417 | 保温胶带 | 宽 | 个 |  |  |
| 418 | 保温棉 |  | 件 |  |  |
| 419 | 普通井盖 |  | 套 |  |  |
| 420 | 盖板 | 污水坑盖板108*80 | 套 |  |  |
| 421 | 盖板 | 100KG、50KG | 根 |  |  |

- 二、商务要求：

1.服务期限（实质性要求）：供应服务期限为合同签订后一年（服务期限未满，但累计供应货物金额超过30 万元时，合同自动终止）;服务期满后，在确认预算及采购人考核合格的前提下，可续签下一年度服务合同（总服务期限不超过 3 年）。

- 2.交货日期∶合同签订后按采购人要求的时间配送。

- 3.交货地点∶广元市中心医院指定地点。

4. 付款方式：该项目为单价采购，结算金额以实际发生数量进行结算;结算时按送货清单及入库统计，开具真实有效的发票，由采购人进行支付款项。具体支付进度双方合同中约定。

- 三、售后服务要求：

1.供应商提供针对本项目详细的项目实施方案，包括但不限于针对本项目备货、配送、到货验收、人员配置、安全保障措施等内容。

2.供应商提供针对本项目详细的售后服务承诺，包括但不限于供应商的售后服

务呼叫电话、响应时间、应急处理方案、正品保障承诺等内容。

3.验收标准以谈判文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

4.考核要求（实质性要求）∶采购单位定期对成交人在服务期内的服务响应时间、配送时间、配送人员、产品质量等进行考核，若连续三次考核不合格的，采购单位有权取消其成交资格。

- 5.配送要求（实质性要求）：按采购人要求进行供货，供应商在收到采购人供货通知后3个小时内交货，对急需的耗材，在收到供货通知后，半个小时内送达，费用由供应商承担。

- 6.提供7x24小时服务，负责分发、更换等相关事宜

7.其他未尽事宜双方合同中约定。

四、报价要求：

1.供应商按照“五、采购项目清单”里要求的品牌选择其一或类似一线品牌档次（开水器配件除外）报产品单价，总报价不得超过113231.70元，且年度配送总金额不超过30万元。

2.供应商的投标报价应是供应商响应采购项目要求的全部工作的价格体现，包括完成本项目所涉及设备成本、人工劳务、交通、验收、利润、风险、保险、税金、售后、招标代理服务费等一切费用，若无特殊情况且在合同期内不变。

注：实质性要求为必须满足项，否则为无效响应。