* 1. 工程内容、商务及服务要求

**一、项目概况：**

该项目名称为广元市强制隔离戒毒所扩建广元市拘留所广元市公安局禁毒情报中心广元市反恐训练基地项目800kVA配电工程，建设地点位于广元市利州区雪峰办事处雪峰村一组。建设内容包括10KV室外箱式变电站800kVA箱变一座、应急柴油发电机组一台、双回路三相交流50赫兹电源接入等。

**二、工程内容：**

1.详见附件：

（1）工程量清单

（2）配电工程设计图纸

（3）供电方案

**三、商务要求：**

1.施工时间：合同约定。

2.施工地点：广元市公安局指定地点。

3.付款方式：合同约定。

**四、其他要求：**

1.供应商提供合理有效的施工方案。

2.配电工程完成时间：1个月。

3.验收标准：

（1）对供电设备进行专项测试并出具专门机构报告。

（2）工程竣工后，负责向供电企业提供相关资料并通过验收。

4.本项目所有工程安全责任由成交供应商全部承担，成交供应商在进场后须严格按照相关规范要求进行施工。

5.合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括安装费、人员工资、办公费用、调研费用、交通费用、通讯费用、人员食宿费用、设备投入、税费、招标代理服务费等完成本项目所涉及的一切费用。

6.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。